## 資産価額推計DB
資産価額推計参考データベース（水路）
STEP１ 既存情報入力
施設造成年度 (西暦年)(ａ) |  |  |  | 用水路 | ①遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） |  |  | 内空断面積 (㎡)
水路区分 |  |  |  | 排水路 | ②鉄筋コンクリートフリューム（Ｕ字フリューム） |  |  | 耐用年数 (年)
構造 |  |  |  |  | ③鉄筋コンクリート排水フリューム、鉄筋コンクリート大型水路、水路用鉄筋コンクリートＬ型ブロック |  |  | 資産評価年度 (西暦年)(ｂ)
[5 empty] | ④コンクリート板柵渠（Ｖ型柵渠） |  |  | 経過年数 (年)(ｂ-ａ)
水路延長 (ｍ) |  |  |  |  | ⑤コンクリートブロック積
STEP２ １ｍ当たり施工単価を算定
＜用水路系＞
①遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
HP-200 | 0.031 | 15743 | -3.4738 | 9.6642 | 0.46476 | 73832.3383 |  |  | 0
HP-300 | 0.071 | 19671 | -2.6451 | 9.8869
HP-400 | 0.126 | 27062 | -2.0715 | 10.2059
HP-500 | 0.196 | 35517 | -1.6296 | 10.4778
HP-600 | 0.283 | 42721 | -1.2623 | 10.6624
②鉄筋コンクリートフリューム（Ｕ字フリューム）
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
F-250 | 0.054 | 9701 | -2.9188 | 9.18 | 0.48396 | 38043.4952 |  |  | 0
F-300 | 0.073 | 10998 | -2.6173 | 9.3055
F-400 | 0.125 | 12279 | -2.0794 | 9.4156
F-500 | 0.188 | 16320 | -1.6713 | 9.7001
F-600 | 0.265 | 21894 | -1.328 | 9.994
＜排水路系＞
③鉄筋コンクリート排水フリューム、鉄筋コンクリート大型水路、水路用鉄筋コンクリートＬ型ブロック
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
HF-300*300 | 0.084 | 8807 | -2.4769 | 9.0833 | 0.78073 | 55236.5901 |  |  | 0
HF-400*400 | 0.152 | 13548 | -1.8839 | 9.514
HF-500*400 | 0.19 | 15549 | -1.6607 | 9.6518
HF-600*600 | 0.345 | 19919 | -1.0642 | 9.8994
大型B1000*H800 | 0.78 | 45833 | -0.24846 | 10.7328
大型B1300*H900 | 1.148 | 56057 | 0.13802 | 10.9341
大型B1400*H1000 | 1.365 | 64456 | 0.31115 | 11.0737
大型B1500*H1200 | 1.752 | 78606 | 0.56076 | 11.2722
Ｌ型B2000*H1200 | 2.4 | 118525 | 0.87547 | 11.6829
Ｌ型B2500*H1200 | 3 | 137766 | 1.0986 | 11.8333
Ｌ型B3000*H1200 | 3.6 | 156939 | 1.2809 | 11.9636
Ｌ型B3500*H1200 | 4.2 | 176035 | 1.4351 | 12.0784
Ｌ型B4000*H1200 | 4.8 | 195090 | 1.5686 | 12.1812
④コンクリート板柵渠（Ｖ型柵渠）
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
B2600*H900 | 9.223 | 101852 | 2.2217 | 11.5313 | 0.70122 | 21289.9063 |  |  | 0
B2800*H900 | 9.603 | 103059 | 2.2621 | 11.5431
B3000*H1000 | 10.4 | 110776 | 2.3418 | 11.6153
B3200*H1000 | 10.8 | 112057 | 2.3795 | 11.6268
B3400*H1100 | 11.663 | 119907 | 2.4564 | 11.6945
B3600*H1100 | 12.083 | 121235 | 2.4918 | 11.7055
B3800*H1200 | 13.012 | 129236 | 2.5659 | 11.7694
⑤コンクリートブロック積
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
B400*H800 | 4.892 | 113061 | 1.5876 | 11.6357 | 0.30004 | 70936.7666 |  |  | 0
B1000*H900 | 6.183 | 123603 | 1.8218 | 11.7248
B2000*H1000 | 8.4 | 136131 | 2.1282 | 11.8214
B3000*H1000 | 10.4 | 141336 | 2.3418 | 11.8589
B4000*H1100 | 12.923 | 153786 | 2.559 | 11.9433
B5000*H1100 | 15.023 | 159222 | 2.7096 | 11.9781
STEP３ 資産価額推計
再建設費価額 (円/ｍ) | 0 | [6 empty] | 推計取得価額 (円) | #N/A
支出済費用換算計数 | #N/A | [6 empty] | 推計減価償却累計額 (円) | #N/A
換算価額 (円/ｍ) | #N/A | [6 empty] | 推計現在価額 (円) | #N/A
参考諸元（用・排水路の施工単価算定）
１ 対象工種
構造 | 水路断面（mm） | [8 empty] | 積算工種
| 水路幅 | 水路高 | [5 empty] | 水路幅 | 水路高
ヒューム管 | φ200 | [5 empty] | ～ | φ600 |  | 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）
Ｕ型水路 | 250 | 250 |  |  |  |  | ～ | 1000 | 1000 | 鉄筋コンクリートフリューム（Ｕ字フリューム）
Ｕ型排水路 | 300 | 300 |  |  |  |  | ～ | 4000 | 1200 | 鉄筋コンクリート排水フリューム、鉄筋コンクリート大型水路、水路用鉄筋コンクリートＬ型ブロック
Ｖ型柵渠 | 2600 | 1000 |  |  |  |  | ～ | 3800 | 1100 | コンクリート板柵渠（Ｖ型柵渠）（北海道開発局参考歩掛）
ブロック積 | 400 | 800 |  |  |  |  | ～ | 5000 | 1100 | コンクリートブロック積
※ 水路幅は水路底幅とする。
２ 積算条件
① 現場土質：砂質土
② 土捨て場距離：Ｌ＝10km
③ 単価地域：H23.3静岡県（大井川地区）ただし、単価がない場合は近隣地域の単価
④ 施工単価：100ｍ当り工事費（諸経費込）からｍ当り施工単価を算出する
施工単価（円/ｍ）＝（直接工事費（円/100ｍ）＋諸経費）/100ｍ
３ 留意事項
施工単価には、以下の費用が含まれていない。
① 付帯施設（分水工、落差工、管理用道路、安全施設等）の施工に要する費用
② 仮設（仮設道路、湧水処理、土留、道・水路仮廻し等）に要する費用
③ 原形復旧（道路、耕作地）に要する費用
④ 工事用地の借地、補償に要する費用
Note on J5: 黄色網掛けセルに入力 （又はリストから選択）。
Note on I17: 資産価額を推計 したいヒューム 管の内空断面積 を直接入力しま す。
Note on J17: 施工単価が自動 計算されます。
Note on I33: 資産価額を推計 したいＵ字フリ ュームの内空断 面積を直接入力 します。
Note on J33: 施工単価が自動 計算されます。
Note on I51: 資産価額を推計 したい排水フリ ューム等の内空 断面積を直接入 力します。
Note on J51: 施工単価が自動 計算されます。
Note on I67: 資産価額を推計 したいＶ型柵渠 の内空断面積を 直接入力します。
Note on J67: 施工単価が自動 計算されます。
Note on I83: 資産価額を推計 したいコンクリ ートブロック積 排水路の内空断 面積を直接入力 します。
Note on J83: 施工単価が自動 計算されます。

## 【記載例】
資産価額推計参考データベース（水路）
STEP１ 既存情報入力
施設造成年度 (西暦年)(ａ) | 1981 | 29587 |  | 用水路 | ①遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） |  |  | 内空断面積 (㎡) | 0.09
水路区分 | 用水路 |  |  | 排水路 | ②鉄筋コンクリートフリューム（Ｕ字フリューム） |  |  | 耐用年数 (年) | 40
構造 | ②鉄筋コンクリートフリューム（Ｕ字フリューム） |  |  |  | ③鉄筋コンクリート排水フリューム、鉄筋コンクリート大型水路、水路用鉄筋コンクリートＬ型ブロック |  |  | 資産評価年度 (西暦年)(ｂ) | 2011 | 40544
[5 empty] | ④コンクリート板柵渠（Ｖ型柵渠） |  |  | 経過年数 (年)(ｂ-ａ) | 30
水路延長 (ｍ) | 500 |  |  |  | ⑤コンクリートブロック積
STEP２ １ｍ当たり施工単価を算定
＜用水路系＞
①遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
HP-200 | 0.031 | 15743 | -3.4738 | 9.6642 | 0.46476 | 73832.3383 |  |  | 0
HP-300 | 0.071 | 19671 | -2.6451 | 9.8869
HP-400 | 0.126 | 27062 | -2.0715 | 10.2059
HP-500 | 0.196 | 35517 | -1.6296 | 10.4778
HP-600 | 0.283 | 42721 | -1.2623 | 10.6624
②鉄筋コンクリートフリューム（Ｕ字フリューム）
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
F-250 | 0.054 | 9701 | -2.9188 | 9.18 | 0.48396 | 38043.4952 |  | 0.09 | 11862.343
F-300 | 0.073 | 10998 | -2.6173 | 9.3055
F-400 | 0.125 | 12279 | -2.0794 | 9.4156
F-500 | 0.188 | 16320 | -1.6713 | 9.7001
F-600 | 0.265 | 21894 | -1.328 | 9.994
＜排水路系＞
③鉄筋コンクリート排水フリューム、鉄筋コンクリート大型水路、水路用鉄筋コンクリートＬ型ブロック
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
HF-300*300 | 0.084 | 8807 | -2.4769 | 9.0833 | 0.78073 | 55236.5901 |  |  | 0
HF-400*400 | 0.152 | 13548 | -1.8839 | 9.514
HF-500*400 | 0.19 | 15549 | -1.6607 | 9.6518
HF-600*600 | 0.345 | 19919 | -1.0642 | 9.8994
大型B1000*H800 | 0.78 | 45833 | -0.24846 | 10.7328
大型B1300*H900 | 1.148 | 56057 | 0.13802 | 10.9341
大型B1400*H1000 | 1.365 | 64456 | 0.31115 | 11.0737
大型B1500*H1200 | 1.752 | 78606 | 0.56076 | 11.2722
Ｌ型B2000*H1200 | 2.4 | 118525 | 0.87547 | 11.6829
Ｌ型B2500*H1200 | 3 | 137766 | 1.0986 | 11.8333
Ｌ型B3000*H1200 | 3.6 | 156939 | 1.2809 | 11.9636
Ｌ型B3500*H1200 | 4.2 | 176035 | 1.4351 | 12.0784
Ｌ型B4000*H1200 | 4.8 | 195090 | 1.5686 | 12.1812
④コンクリート板柵渠（Ｖ型柵渠）
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
B2600*H900 | 9.223 | 101852 | 2.2217 | 11.5313 | 0.70122 | 21289.9063 |  |  | 0
B2800*H900 | 9.603 | 103059 | 2.2621 | 11.5431
B3000*H1000 | 10.4 | 110776 | 2.3418 | 11.6153
B3200*H1000 | 10.8 | 112057 | 2.3795 | 11.6268
B3400*H1100 | 11.663 | 119907 | 2.4564 | 11.6945
B3600*H1100 | 12.083 | 121235 | 2.4918 | 11.7055
B3800*H1200 | 13.012 | 129236 | 2.5659 | 11.7694
⑤コンクリートブロック積
区分 | 内空断面積 (㎡) | 施工単価 (円/m) | ln(x) | ln(y) | SLOPE | INTERCEPT |  | 内空断面積入力欄 (㎡) | 施工単価自動計算 (円/m)
B400*H800 | 4.892 | 113061 | 1.5876 | 11.6357 | 0.30004 | 70936.7666 |  |  | 0
B1000*H900 | 6.183 | 123603 | 1.8218 | 11.7248
B2000*H1000 | 8.4 | 136131 | 2.1282 | 11.8214
B3000*H1000 | 10.4 | 141336 | 2.3418 | 11.8589
B4000*H1100 | 12.923 | 153786 | 2.559 | 11.9433
B5000*H1100 | 15.023 | 159222 | 2.7096 | 11.9781
STEP３ 資産価額推計
再建設費価額 (円/ｍ) | 11862.343 | [6 empty] | 推計取得価額 (円) | 4416000
支出済費用換算計数 | 1.343 | [6 empty] | 推計減価償却累計額 (円) | 3312000
換算価額 (円/ｍ) | 8832 | [6 empty] | 推計現在価額 (円) | 1104000
参考諸元（用・排水路の施工単価算定）
１ 対象工種
構造 | 水路断面（mm） | [8 empty] | 積算工種
| 水路幅 | 水路高 | [5 empty] | 水路幅 | 水路高
ヒューム管 | φ200 | [5 empty] | ～ | φ600 |  | 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）
Ｕ型水路 | 250 | 250 |  |  |  |  | ～ | 1000 | 1000 | 鉄筋コンクリートフリューム（Ｕ字フリューム）
Ｕ型排水路 | 300 | 300 |  |  |  |  | ～ | 4000 | 1200 | 鉄筋コンクリート排水フリューム、鉄筋コンクリート大型水路、水路用鉄筋コンクリートＬ型ブロック
Ｖ型柵渠 | 2600 | 1000 |  |  |  |  | ～ | 3800 | 1100 | コンクリート板柵渠（Ｖ型柵渠）（北海道開発局参考歩掛）
ブロック積 | 400 | 800 |  |  |  |  | ～ | 5000 | 1100 | コンクリートブロック積
※ 水路幅は水路底幅とする。
２ 積算条件
① 現場土質：砂質土
② 土捨て場距離：Ｌ＝10km
③ 単価地域：H23.3静岡県（大井川地区）ただし、単価がない場合は近隣地域の単価
④ 施工単価：100ｍ当り工事費（諸経費込）からｍ当り施工単価を算出する
施工単価（円/ｍ）＝（直接工事費（円/100ｍ）＋諸経費）/100ｍ
３ 留意事項
施工単価には、以下の費用が含まれていない。
① 付帯施設（分水工、落差工、管理用道路、安全施設等）の施工に要する費用
② 仮設（仮設道路、湧水処理、土留、道・水路仮廻し等）に要する費用
③ 原形復旧（道路、耕作地）に要する費用
④ 工事用地の借地、補償に要する費用
記載例
記載例
記載例
記載例
Note on J5: 黄色網掛けセルに入力 （又はリストから選択）。
Note on I17: 資産価額を推計 したいヒューム 管の内空断面積 を直接入力しま す。
Note on J17: 施工単価が自動 計算されます。
Note on I33: 資産価額を推計 したいＵ字フリ ュームの内空断 面積を直接入力 します。
Note on J33: 施工単価が自動 計算されます。
Note on I51: 資産価額を推計 したい排水フリ ューム等の内空 断面積を直接入 力します。
Note on J51: 施工単価が自動 計算されます。
Note on I67: 資産価額を推計 したいＶ型柵渠 の内空断面積を 直接入力します。
Note on J67: 施工単価が自動 計算されます。
Note on I83: 資産価額を推計 したいコンクリ ートブロック積 排水路の内空断 面積を直接入力 します。
Note on J83: 施工単価が自動 計算されます。

## 支出済費用換算計数
支出済費用換算計数
西暦(年) | 年度 | 換算計数 (S50基準) | 換算計数
1926 | 9498 | 989.38 | 1890.7052
1927 | 9863 | 1044.63 | 1996.2879
1928 | 10228 | 1048.12 | 2002.9573
1929 | 10594 | 1073.01 | 2050.5221
1930 | 10959 | 1285.07 | 2455.7688
1931 | 11324 | 1500.37 | 2867.2071
1932 | 11689 | 1506.59 | 2879.0935
1933 | 12055 | 1444.86 | 2761.1275
1934 | 12420 | 1413.75 | 2701.6762
1935 | 12785 | 1387.87 | 2652.2196
1936 | 13150 | 1367.95 | 2614.1525
1937 | 13516 | 1221.6 | 2334.4776
1938 | 13881 | 1122.29 | 2144.6962
1939 | 14246 | 943.08 | 1802.2259
1940 | 14611 | 911.97 | 1742.7747
1941 | 14977 | 874.14 | 1670.4815
1942 | 15342 | 769.1 | 1469.7501
1943 | 15707 | 707.62 | 1352.2618
1944 | 16072 | 534.14 | 1020.7415
1945 | 16438 | 346.72 | 662.5819
1946 | 16803 | 89.6 | 171.2256
1947 | 17168 | 24.19 | 46.2271
1948 | 17533 | 13.02 | 24.8812
1949 | 17899 | 8.16 | 15.5938
1950 | 18264 | 7.69 | 14.6956
1951 | 18629 | 6.55 | 12.517
1952 | 18994 | 5.97 | 11.4087
1953 | 19360 | 5.25 | 10.0328
1954 | 19725 | 4.21 | 8.0453
1955 | 20090 | 4.23 | 8.0835
1956 | 20455 | 4.06 | 7.7587
1957 | 20821 | 3.81 | 7.2809
1958 | 21186 | 3.88 | 7.4147
1959 | 21551 | 3.73 | 7.128
1960 | 21916 | 3.51 | 6.7076
1961 | 22282 | 3.17 | 6.0579
1962 | 22647 | 2.91 | 5.561
1963 | 23012 | 2.79 | 5.3317
1964 | 23377 | 2.62 | 5.0068
1965 | 23743 | 2.5 | 4.7775
1966 | 24108 | 2.38 | 4.5482
1967 | 24473 | 2.26 | 4.3189
1968 | 24838 | 2.14 | 4.0895
1969 | 25204 | 2 | 3.822
1970 | 25569 | 1.86 | 3.5545
1971 | 25934 | 1.76 | 3.3634
1972 | 26299 | 1.64 | 3.134
1973 | 26665 | 1.37 | 2.6181
1974 | 27030 | 1.06 | 2.0257
1975 | 27395 |  | 1.911
1976 | 27760 |  | 1.81
1977 | 28126 |  | 1.724
1978 | 28491 |  | 1.653
1979 | 28856 |  | 1.516
1980 | 29221 |  | 1.373
1981 | 29587 |  | 1.343
1982 | 29952 |  | 1.312
1983 | 30317 |  | 1.307
1984 | 30682 |  | 1.299
1985 | 31048 |  | 1.297
1986 | 31413 |  | 1.315
1987 | 31778 |  | 1.323
1988 | 32143 |  | 1.295
1989 | 32509 |  | 1.243
1990 | 32874 |  | 1.194
1991 | 33239 |  | 1.145
1992 | 33604 |  | 1.128
1993 | 33970 |  | 1.118
1994 | 34335 |  | 1.114
1995 | 34700 |  | 1.097
1996 | 35065 |  | 1.091
1997 | 35431 |  | 1.071
1998 | 35796 |  | 1.092
1999 | 36161 |  | 1.1
2000 | 36526 |  | 1.097
2001 | 36892 |  | 1.111
2002 | 37257 |  | 1.114
2003 | 37622 |  | 1.115
2004 | 37987 |  | 1.097
2005 | 38353 |  | 1.06
2006 | 38718 |  | 1.041
2007 | 39083 |  | 1.033
2008 | 39448 |  | 0.972
2009 | 39814 |  | 1